## 전기사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2016.09.30 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 135871 | 102726 | 102506 | 84600 | 80208 | 104112 | 172128 | 187608 | 97752 | 93412 | 104446 | 106312
2015년 | 138085 | 104435 | 115336 | 92263 | 101944 | 91940 | 172545 | 190130 | 117519 | 94431 | 106037 | 133326
2016년 | 139496 | 129630 | 121747 | 87574 | 101732 | 139847 | 189239 | 219641 | 120143
국립평창청소년수련원 | 2016.09.30 기준, 단위 : kWh 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 139865 | 144822 | 132986 | 102373 | 67395 | 51488 | 53933 | 100921 | 73912 | 65953 | 84265 | 104080
2015년 | 129771 | 146611 | 127945 | 111854 | 80319 | 70950 | 52543 | 109253 | 92301 | 71956 | 103855 | 113832
2016년 | 108833 | 151703 | 131858 | 110198 | 77090 | 84395 | 82892 | 119085 | 112424
국립고흥청소년우주체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kWh 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 90363 | 71722 | 62245 | 57747 | 50979 | 65501 | 107308 | 131916 | 88502 | 66118 | 60855 | 87114
2015년 | 102465 | 77790 | 71353 | 62100 | 59219 | 55612 | 97785 | 134364 | 87107 | 71925 | 74713 | 95789
2016년 | 122321 | 98199 | 85191 | 67928 | 81818 | 99667 | 150244 | 179755 | 108921
국립김제청소년농업생명체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kWh 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 115002 | 101106 | 93294 | 73098 | 48762 | 61290 | 97668 | 88416 | 68992 | 77976 | 36342 | 112752
2015년 | 121752 | 86688 | 104274 | 78030 | 59634 | 53622 | 89838 | 89820 | 71064 | 80280 | 88614 | 93060
2016년 | 137232 | 98604 | 96768 | 76068 | 63540 | 66888 | 101322 | 112770 | 70740
국립영덕청소년해양환경체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kWh 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 171828 | 166051 | 138336 | 100459 | 76942 | 67853 | 95638 | 190030 | 114895 | 99579 | 113527 | 137476
2015년 | 194004 | 177101 | 116091 | 116924 | 92803 | 93686 | 87812 | 168317 | 147388 | 109901 | 120189 | 133340
2016년 | 187737 | 209520 | 147475 | 131331 | 105302 | 116669 | 148820 | 206055 | 167377
○ 2015년 대비 2016년 전기사용량 증감여부는 12월 연말기준으로 확인예정 ○ 사무처의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외

## 가스사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 904 | 1291 | 681 | 1154 | 646 | 731 | 916 | 1189 | 757 | 705 | 897 | 777
2015년 | 537 | 683 | 595 | 812 | 897 | 642 | 427 | 968 | 821 | 699 | 955 | 787
2016년 | 1477.5 | 1612.5 | 2275 | 2522.5 | 1940 | 2392.5 | 2237.5 | 2697.5 | 1870
국립평창청소년수련원 | 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 136 | 136 | 137 | 104 | 100 | 129 | 147 | 140 | 140 | 156 | 177 | 158
2015년 | 161 | 142 | 155 | 148 | 148 | 119 | 194 | 172 | 2744 | 3861 | 4056 | 4221
2016년 | 5587 | 4886 | 5351 | 3822 | 2930 | 2590 | 2782 | 2847 | 2632
국립고흥청소년우주체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 176 | 111 | 130 | 147 | 78 | 117 | 126 | 214 | 127 | 130 | 167 | 160
2015년 | 147 | 97 | 112 | 164 | 114 | 98 | 124 | 143 | 135 | 3861 | 4056 | 4221
2016년 | 5587 | 4886 | 5351 | 3822 | 2930 | 2590 | 2782 | 2847 | 2632
국립김제청소년농업생명체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 257 | 509 | 509 | 509 | 223 | 223 | 473 | 593 | 399 | 595 | 477 | 260
2015년 | 481 | 218 | 475 | 550 | 471 | 286 | 442 | 467 | 695 | 609 | 658 | 381
2016년 | 444 | 371 | 489 | 699 | 591 | 624 | 544 | 715 | 451
국립영덕청소년해양환경체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : ㎥(LPG)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 235 | 208 | 155 | 183 | 95 | 134 | 175 | 287 | 203 | 161 | 232 | 170
2015년 | 176 | 161 | 129 | 160 | 228 | 173 | 170 | 263 | 285 | 164 | 215 | 121
2016년 | 207 | 226 | 115 | 191 | 207 | 257 | 271 | 268 | 203
ㅇ 평창수련원의 경우 보일러 교체로 인한 기존 실내등유에서 LPG로 공급연로 변경 ○ 2015년 대비 2016년 가스사용량 증감여부는 12월 연말기준으로 확인예정 ○ 사무처의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외

## 수도사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2016.09.30 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 2517 | 2215 | 4014 | 2932 | 3753 | 3567 | 4843 | 2127 | 5239 | 3626 | 2857 | 3956
2016년 | 3521 | 2568 | 2983 | 3972 | 3869 | 3981 | 3903 | 3820 | 5614
국립평창청소년수련원 | 2016.09.30 기준, 단위 : 톤(상수도) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : m³(지하수)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1431 | 5162 | 2810 | 2570 | 2676 | 1739 | 3961 | 6785 | 5878 | 1160 | 1743 | 1813
2016년 | 4928 | 7358 | 2725 | 3471 | 3609 | 3428 | 4145 | 3309 | 1942
국립고흥청소년우주체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : m³(지하수) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : m³(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1815 | 1459 | 1454 | 1652 | 1721 | 1235 | 1789 | 1984 | 135 | 134 | 222 | 187
2016년 | 189 | 131 | 99 | 176 | 156 | 173 | 130 | 178 | 126
국립김제청소년농업생명체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : m³(상수도) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : m³(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | - | 796 | - | 1327 | - | 1298 | - | 1168 | - | 1547 | - | 1313
2016년 | - | 827 | - | 1563 | - | 1780 | - | 2594 | -
국립영덕청소년해양환경체험센터 | 2016.09.30 기준, 단위 : m³(상수도) 10월: 2016.09.30 기준, 단위 : m³(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1100 | 1162 | 882 | 684 | 737 | 1032 | 1421 | 1579 | 1260 | 2079 | 1413 | 1021
2016년 | 347 | 1113 | 1356 | 398 | 1026 | 1584 | 1005 | 1529 | 1962
○ 김제센터의 경우 짝수달을 기준으로 두 달치 사용분에 대한 고지서 청구로 인해 짝수달에 사용량 입력 ○ 사무처의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외