## 전기사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2018.12.31 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 135871 | 102726 | 102506 | 84600 | 80208 | 104112 | 172128 | 187608 | 97752 | 93412 | 104446 | 106312
2015년 | 138085 | 104435 | 115336 | 92263 | 101944 | 91940 | 172545 | 190130 | 117519 | 94431 | 106037 | 133326
2016년 | 139496 | 129630 | 121747 | 87574 | 101732 | 139847 | 189239 | 219641 | 120143 | 95552 | 117173 | 120730
2017년 | 140121 | 141275 | 128737 | 87479 | 95791 | 141821 | 172019 | 197403 | 106598 | 76849 | 121955 | 134300
2018년 | 166223 | 131717 | 114518 | 90127 | 97830 | 114157 | 201888 | 227164 | 114282 | 87162 | 108799 | 125089
국립평창청소년수련원 | 2018.12.31 기준, 단위 : kWh 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 139865 | 144822 | 132986 | 102373 | 67395 | 51488 | 53933 | 100921 | 73912 | 65953 | 84265 | 104080
2015년 | 129771 | 146611 | 127945 | 111854 | 80319 | 70950 | 52543 | 109253 | 92301 | 71956 | 103855 | 113832
2016년 | 108833 | 151703 | 131858 | 110198 | 77090 | 84395 | 82892 | 119085 | 112424 | 73432 | 108304 | 127838
2017년 | 129341 | 153748 | 147456 | 127551 | 81117 | 80967 | 81954 | 117741 | 96776 | 66632 | 88584 | 117273
2018년 | 126227 | 163020 | 130849 | 101082 | 84107 | 78567 | 80740 | 138401 | 105412 | 73716 | 97290 | 101026
국립청소년우주센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kWh 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 90363 | 71722 | 62245 | 57747 | 50979 | 65501 | 107308 | 131916 | 88502 | 66118 | 60855 | 87114
2015년 | 102465 | 77790 | 71353 | 62100 | 59219 | 55612 | 97785 | 134364 | 87107 | 71925 | 74713 | 95789
2016년 | 122321 | 98199 | 85191 | 67928 | 81818 | 99667 | 150244 | 179755 | 115168 | 85641 | 82736 | 102879
2017년 | 118174 | 102809 | 79661 | 65354 | 80682 | 106616 | 155026 | 169783 | 111876 | 73334 | 84963 | 113113
2018년 | 143808 | 106692 | 80509 | 70677 | 82655 | 105858 | 176504 | 197148 | 121032 | 71724 | 59115 | 82709
국립청소년농생명센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kWh 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 115002 | 101106 | 93294 | 73098 | 48762 | 61290 | 97668 | 88416 | 68992 | 77976 | 36342 | 112752
2015년 | 121752 | 86688 | 104274 | 78030 | 59634 | 53622 | 89838 | 89820 | 71064 | 80280 | 88614 | 93060
2016년 | 137232 | 98604 | 96768 | 76068 | 63540 | 66888 | 101322 | 112770 | 70740 | 79434 | 86016 | 100728
2017년 | 127872 | 121644 | 103068 | 74628 | 63000 | 72126 | 103536 | 105763 | 75312 | 69570 | 91944 | 116442
2018년 | 165834 | 117270 | 91404 | 76842 | 71064 | 72810 | 113526 | 117198 | 70308 | 81180 | 94860 | 110628
국립청소년해양센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kWh 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kWh
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 171828 | 166051 | 138336 | 100459 | 76942 | 67853 | 95638 | 190030 | 114895 | 99579 | 113527 | 137476
2015년 | 194004 | 177101 | 116091 | 116924 | 92803 | 93686 | 87812 | 168317 | 147388 | 109901 | 120189 | 133340
2016년 | 187737 | 209520 | 147475 | 131331 | 105302 | 116669 | 148820 | 206055 | 167377 | 118049 | 117175 | 136099
2017년 | 186201 | 211428 | 131527 | 152961 | 112003 | 127706 | 173842 | 221009 | 188686 | 107816 | 114828 | 150360
2018년 | 174718 | 206165 | 154909 | 147175 | 114138 | 103337 | 140937 | 274106 | 174142 | 97692 | 105784 | 141273
○ 2017년 대비 2018년 전기사용량 증감여부는 12월 연말기준으로 확인 ○ 본원의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외

## 가스사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 904 | 1291 | 681 | 1154 | 646 | 731 | 916 | 1189 | 757 | 705 | 897 | 777
2015년 | 537 | 683 | 595 | 812 | 897 | 642 | 427 | 968 | 821 | 699 | 955 | 787
2016년 | 1477.5 | 1612.5 | 2275 | 2522.5 | 1940 | 2392.5 | 2237.5 | 2697.5 | 1870 | 2435 | 2357 | 573
2017년 | 1792 | 2195 | 2227 | 2880 | 1810 | 2767 | 2147 | 1860 | 1492 | 1215 | 1895 | 1580
2018년 | 1620 | 2082 | 2587 | 3167 | 2410 | 2410 | 2272 | 2450 | 3365 | 도시가스 | 도시가스 | 도시가스
국립평창청소년수련원 | 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 136 | 136 | 137 | 104 | 100 | 129 | 147 | 140 | 140 | 156 | 177 | 158
2015년 | 161 | 142 | 155 | 148 | 148 | 119 | 194 | 172 | 2744 | 3861 | 4056 | 4221
2016년 | 5587 | 4886 | 5351 | 3822 | 2930 | 2590 | 2782 | 2847 | 2632 | 3701 | 4227 | 3862
2017년 | 3900 | 4379 | 4754 | 3378 | 2855 | 2244 | 2340 | 3187 | 3150 | 2503 | 4874 | 4191
2018년 | 6806 | 6876 | 4918 | 4168 | 3570 | 3133 | 3186 | 3507 | 2550 | 4246 | 4029 | 3299
국립청소년우주센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 176 | 111 | 130 | 147 | 78 | 117 | 126 | 214 | 127 | 130 | 167 | 160
2015년 | 147 | 97 | 112 | 164 | 114 | 98 | 124 | 143 | 135 | 134 | 222 | 187
2016년 | 189 | 131 | 99 | 176 | 156 | 173 | 130 | 178 | 126 | 170 | 189 | 138
2017년 | 159 | 180 | 99 | 175 | 144 | 155 | 158 | 174 | 164 | 114 | 182 | 111
2018년 | 174 | 137 | 98 | 202 | 158 | 141 | 184 | 167 | 160 | 135 | 154 | 116
국립청소년농생명센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 257 | 509 | 509 | 509 | 223 | 223 | 473 | 593 | 399 | 595 | 477 | 260
2015년 | 481 | 218 | 475 | 550 | 471 | 286 | 442 | 467 | 695 | 609 | 658 | 381
2016년 | 444 | 371 | 489 | 699 | 591 | 624 | 544 | 715 | 451 | 654 | 477 | 355
2017년 | 497 | 491 | 542 | 646 | 626 | 654 | 624 | 612 | 530 | 510 | 532 | 406
2018년 | 512 | 341 | 418 | 679 | 544 | 461 | 583 | 618 | 420 | 603 | 620 | 385
국립청소년해양센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : kg(프로판)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2014년 | 235 | 208 | 155 | 183 | 95 | 134 | 175 | 287 | 203 | 161 | 232 | 170
2015년 | 176 | 161 | 129 | 160 | 228 | 173 | 170 | 263 | 285 | 164 | 215 | 121
2016년 | 207 | 226 | 115 | 191 | 207 | 257 | 271 | 268 | 203 | 217 | 155 | 140
2017년 | 242 | 198 | 148 | 252 | 228 | 226 | 232 | 319 | 223 | 141 | 152 | 162
2018년 | 166 | 127 | 150 | 186 | 178 | 138 | 212 | 249 | 150 | 161 | 138 | 113
○ 중앙수련원의 경우 10월부터 도시가스 도입 ○ 2017년 대비 2018년 가스사용량 증감여부는 12월 연말기준으로 확인 ○ 본원의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외

## 수도사용량
국립중앙청소년수련원 | [9 empty] | 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 2517 | 2215 | 4014 | 2932 | 3753 | 3567 | 4843 | 2127 | 5239 | 3626 | 2857 | 3956
2016년 | 3521 | 2568 | 2983 | 3972 | 3869 | 3981 | 3903 | 3820 | 5614 | 4063 | 3138 | 4091
2017년 | 1600 | 1733 | 3705 | 3920 | 5124 | 3542 | 4978 | 3959 | 5088 | 3547 | 3508 | 3192
2018년 | 2941 | 2138 | 3630 | 2734 | 4079 | 3330 | 3229 | 3449 | 5630 | 4831 | 2712 | 3687
국립평창청소년수련원 | 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1431 | 5162 | 2810 | 2570 | 2676 | 1739 | 3961 | 6785 | 5878 | 1160 | 1743 | 1813
2016년 | 4928 | 7358 | 2725 | 3471 | 3609 | 3428 | 4145 | 3309 | 1942 | 1195 | 1180 | 7692
2017년 | 7692 | 1867 | 3413 | 3801 | 2848 | 3457 | 2983 | 3083 | 3080 | 3087 | 1883 | 2154
2018년 | 10025 | 3317 | 4197 | 2620 | 2602 | 2762 | 2423 | 3466 | 3820 | 2274 | 2200 | 1827
국립청소년우주센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1815 | 1459 | 1454 | 1652 | 1721 | 1235 | 1789 | 1984 | 1615 | 1751 | 2062 | 1595
2016년 | 1912 | 1135 | 1639 | 1688 | 1812 | 1729 | 2468 | 2124 | 1557 | 1573 | 1319 | 2145
2017년 | 1738 | 2078 | 1639 | 1644 | 1867 | 1862 | 2324 | 1626 | 1717 | 1825 | 1450 | 2450
2018년 | 2450 | 1978 | 1950 | 2126 | 2071 | 2134 | 2822 | 3078 | 2045 | 2174 | 921 | 2525
국립청소년농생명센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | - | 796 | - | 1327 | - | 1298 | - | 1168 | - | 1547 | - | 1313
2016년 | - | 827 | - | 1563 | - | 1780 | - | 2594 | -
2017년 | 1286 | - | 1143 | - | 1567 | - | 2135 | - | 2246 | - | 1539 | -
2018년 | 1601 | - | 1199 | - | 1576 | - | 799 |  | 2694 | - | 1677 | -
국립청소년해양센터 | 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도) 10월: 2018.12.31 기준, 단위 : 톤(상수도)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015년 | 1100 | 1162 | 882 | 684 | 737 | 1032 | 1421 | 1579 | 1260 | 2079 | 1413 | 1021
2016년 | 347 | 1113 | 1356 | 398 | 1026 | 1584 | 1005 | 1529 | 1962 | 1606 | 1007 | 968
2017년 | 687 | 769 | 1678 | 986 | 832 | 1946 | 1546 | 1530 | 1668 | 1630 | 1200 | 930
2018년 | 786 | 780 | 1062 | 1561 | 1040 | 2068 | 1476 | 1476 | 1690 | 1322 | 916 | 1038
○ 농생명센터의 경우 짝수달을 기준으로 두 달치 사용분에 대한 고지서 청구로 인해 짝수달에 사용량 입력 ○ 본원의 경우 임차건물 사용으로 인한 청사에너지관리대상에서 제외